| Smeta.RU (495) 974-1589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1a |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |
| ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  | Администрация сельского поселения Петровское Шаховского муниципального района Московской области |  |  |  |
| Директор Иванов М.П. |  |  |  |  |  | Глава с.п. Сидоров А.П. |  |  |  |  |
| "_____"________________201___ г. |  |  |  |  |  | "_____"________________201___ г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование противопожарного водоема объемом 54м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | с. Петровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в базисных ценах 1998 г. и в ценах на Сентябрь 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Коэффициенты |  | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | попра-вочные | зимних удоро-жаний |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 01-02-099-9 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 97 |  | 1 | 49 | 18,03 | 874 |
|  |  | ЭМ |  |  | 17 |  | 1 | 9 | 6,91 | 59 |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 39 | 0 | 507 |
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 22 | 0 | 253 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,3 |  |  |  | 5,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 119 |  | 1 693 |  |
| 2 | 01-02-101-11 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 287 |  | 1 | 144 | 18,03 | 2 587 |
|  |  | ЭМ |  |  | 58 |  | 1 | 29 | 6,91 | 200 |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 115 | 0 | 1 500 |
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 65 | 0 | 750 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 34,3 |  |  |  | 17,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 353 |  | 5 037 |  |
| 3 | 01-02-105-1 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 шт. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 217 |  | 1 | 109 | 4,69 | 509 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 35 |  | 1 | 18 | 18,03 | 316 |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 183 |
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 92 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 141 |  | 784 |  |
| 4 | ЛЭУ т.2 | Перевозка древесины на расстояние 30 км самосвалами | 1 т | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 36 |  | 1 | 3 456 | 5,32 | 18 386 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 456 |  | 18 386 |  |
| 5 | 01-02-068-2 | Водоотлив из котлованов | 100 м3 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 199 |  | 1 | 1 847 | 8,89 | 16 421 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 163 |  | 1 | 977 | 18,03 | 17 614 |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 10 216 |
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 5 108 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1 710 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 557 |  | 31 745 |  |
| 6 | 01-01-003-2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 54 |  | 1 | 3 | 18,03 | 53 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 045 |  | 1 | 110 | 7,48 | 826 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 405 |  | 1 | 22 | 18,03 | 394 |
|  |  | НР от ЗП | % | 95 |  |  |  | 3 | 0 | 308 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 143 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 39 | 0 | 0 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,89 |  |  |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 157 |  | 1 330 |  |
| 7 | 01-01-013-2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 62 |  | 1 | 3 | 18,03 | 60 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 854 | *1,1 | 1 | 170 | 7,77 | 1 317 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 557 | *1,1 | 1 | 33 | 18,03 | 597 |
|  |  | МР |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 10,94 | 2 |
|  |  | НР от ЗП | % | 95 |  |  |  | 3 | 0 | 453 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 2 | 0 | 210 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 58 | 0 | 0 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 8 |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 236 |  | 2 042 |  |
| 8 | ЛЭУ т.2 | Перевозка грунта автомобильным транспортом на 30 км | 1 т | 86,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 34 |  | 1 | 2 938 | 5,32 | 15 628 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 938 |  | 15 628 |  |
| 9 | 01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 246 |  | 1 | 123 | 18,03 | 2 218 |
|  |  | ЭМ |  |  | 338 |  | 1 | 169 | 7,81 | 1 320 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 39 |  | 1 | 20 | 18,03 | 352 |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 98 | 0 | 1 491 |
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 55 | 0 | 745 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 35 | 0 | 0 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 32,08 |  |  |  | 16,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | 5 774 |  |
| 10 | 01-01-031-2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1 036 |  | 1 | 56 | 8,49 | 475 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 158 |  | 1 | 9 | 18,03 | 154 |
|  |  | НР от ЗП | % | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 125 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 62 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 16 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 72 |  | 662 |  |
| 11 | 01-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 (40 метров) | 1000 м3 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 870 | *4 | 1 | 188 | 8,49 | 1 596 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 133 | *4 | 1 | 29 | 18,03 | 518 |
|  |  | НР от ЗП | % | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 420 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 207 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 51 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 239 |  | 2 223 |  |
| Итого по локальной смете: Оборудование противопожарного водоема объемом 54м3 |  |  |  |  |  |  | 11 748 |  | 85 304 |  |
| Итого по смете: с. Петровское |  |  |  |  |  |  | 11 748 |  | 85 304 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 85 304,00 |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 15 354,72 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 100 658,72 |  |
| Составил |  | Директор |  |  |  |  | М.П. Иванов |  |  |  |
|  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | глава сельского поселения Петровское |  |  |  |  | Сидоров А.П. |  |  |  |
|  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |